18:1 LPC titration information – ITF

Name: 18:1 LPC

CAS: 19420-56-5

Protein: hScCD1d

Protein concentration: 100 nM

Excitation: 285nm

Excitation slit: 6.2 nm

Emission slit: 6.2 nm

Collection range: 300 – 500 nm

Buffer: 1X PBS, pH 7.4

Concentrations used:

| Sample | Concentration (uM) |
| --- | --- |
| 1 | 200 |
| 2 | 100 |
| 3 | 50 |
| 4 | 25 |
| 5 | 12.5 |
| 6 | 6.25 |
| 7 | 3.125 |
| 8 | 1.5625 |
| 9 | 0.78125 |
| 10 | 0.390625 |
| 11 | 0.195313 |
| 12 | 0.097656 |
| 13 | 0.048828 |
| 14 | 0.024414 |
| 15 | 0.012207 |
| 16 | 0.006104 |

Note: titration starts at lowest concentration instead of highest (sample 1 in the excel sheet is sample 16 in the document)