DDM titration information – MST

Name: DDM

CAS: 69227-93-6

Protein: hScCD1d-AF647

Protein concentration: 100 nM

Excitation power: 50%

Buffer: 1X PBS, pH 7.4

Concentrations used:

| Sample | Concentration (uM) |
| --- | --- |
| 1 | 1000 |
| 2 | 500 |
| 3 | 250 |
| 4 | 125 |
| 5 | 62.5 |
| 6 | 31.25 |
| 7 | 15.625 |
| 8 | 7.8125 |
| 9 | 3.90625 |
| 10 | 1.953125 |
| 11 | 0.9765625 |
| 12 | 0.48828125 |
| 13 | 0.24414063 |
| 14 | 0.12207031 |
| 15 | 0.06103516 |
| 16 | 0.03051758 |