ODG titration information – MST

Name: ODG

CAS: 29836-26-8

Protein: hScCD1d-AF647

Protein concentration: 100 nM

Excitation power: 30%

Buffer: 1X PBS, pH 7.4

Concentrations used:

| Sample | Concentration (mM) |
| --- | --- |
| 1 | 32 |
| 2 | 16 |
| 3 | 8 |
| 4 | 4 |
| 5 | 2 |
| 6 | 1 |
| 7 | 0.5 |
| 8 | 0.25 |
| 9 | 0.125 |
| 10 | 0.0625 |
| 11 | 0.03125 |
| 12 | 0.015625 |
| 13 | 0.0078125 |
| 14 | 0.00390625 |
| 15 | 0.00195313 |
| 16 | 0.00097656 |