Tween80 titration information – NanoDSF

Name: Tween80

CAS: 9005-65-6

Protein: hScCD1d

Protein concentration: 1 uM

Excitation power: 50%

Ramp: 1°C/min

Temp range: 20 - 90 °C

Buffer: 1X PBS, pH 7.4

Concentrations used:

| Sample | Concentration (uM) |
| --- | --- |
| 1 | 200 |
| 2 | 100 |
| 3 | 50 |
| 4 | 25 |
| 5 | 12.5 |
| 6 | 6.25 |
| 7 | 3.125 |
| 8 | 1.5625 |
| 9 | 0.78125 |
| 10 | 0.390625 |
| 11 | 0.1953125 |
| 12 | 0.09765625 |
| 13 | 0.04882813 |
| 14 | 0.02441406 |
| 15 | 0.01220703 |
| 16 | 0.00610352 |

** capillaries 17-32 in measurement